JLB52L不锈钢手提秤

产品概述：
防滑高强度钢板台面
粗体背光显示，显示美观清楚。
抗震抗冲击结构。
可充电式电瓶供电。
设有电瓶过放电和过充电保护电路。
底脚高度可调，迎合各种使用环境。
可以手提，适合野外使用。
钢板台面特殊量程可以定制。
温度：0℃~40℃不结霜状态下。
湿度：RH≤95%。
使用电源4V/4AH充电电池或外接220V交流电源。
显示：LCD / LED
充电：内置/外置
量程/分度值：200kg/50g，300kg/100g，600kg/200g

台面尺寸：320*420mm，420*520mm，520*620mm